## Хулхута
Кадастровый номер | Вид объекта | Дата постановки | Назначение | Наименование | Площадь | Протяженность | Статус из ГКН | Адрес для печати
08:13:400101:182 | Сооружение | 20.11.2011 | Преобразование электроэнергии, аварийный сбор масла | Сооружение силового трансформатора 1800 кВА (Т-1) |  |  | Ранее учтённый | Республика Калмыкия, Яшкульский р-н, п. Хулхута, 400 м на запад от п.Хулхута
08:13:400101:183 | Сооружение | 20.11.2011 | Ячейки 10 кВ | Сооружение комплектного распределительного устройства 10 кВ(КРУН-10) |  |  | Ранее учтённый | Республика Калмыкия, Яшкульский р-н, п. Хулхута, 400 м на запад от п.Хулхута
08:13:400101:184 | Сооружение | 20.11.2011 | Хранение защитных средств | Шкаф защитных средств |  |  | Ранее учтённый | Республика Калмыкия, Яшкульский р-н, п. Хулхута, 400 м на запад от п.Хулхута
08:14:000000:2432 | Сооружение | 20.11.2011 | производственное (для передачи электрической энергии) | Наружные низковольтные сети (ВЛ 0,4 кв) от КТП по территории станции 5 | 1710,00 |  | Ранее учтённый | Республика Калмыкия, р-н Яшкульский, п Хулхута
08:14:000000:2433 | Сооружение | 20.11.2011 | Подача электроэнергии | ЛЭП(ВЛ)кВ между ПС 35/10 кВ "Халхута" и КТП станции 5 |  | 2,00 | Ранее учтённый | Республика Калмыкия, р-н Яшкульский, п Хулхута
08:14:000000:2434 | Сооружение | 20.11.2011 | Подача электроэнергии | ЛЭП(ВЛ)10кВ(опайка)между существующей ВЛ 10кВ "Связь Утга-Халхута от ПС 35/10кВ "Утта" и НРП 2/1 Хулхута |  | 2,00 | Ранее учтённый | Республика Калмыкия, р-н Яшкульский, п Хулхута